
Порядок действий персонала
 при пожаре и эвакуации
в МБДОУ детский сад № 2
Данный Порядок регламентирует действия персонала при обнаружении пожара (возгорании, задымлении) и эвакуации детей и работников из детского сада. Устанавливается порядок действий после срабатывания пожарной сигнализации в случае возникновения пожара, по оповещению работников и воспитанников об эвакуации, организации эвакуации и открытия эвакуационных выходов, отключению электроэнергии и систем вентиляции.
	№

п/п
	Наименование действий
	Порядок и последовательность действий
	Должность исполнителя

	1
	Срабатывание пожарной сигнализации
	1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара.

Действия:
- на пульте определить зону возгорания;

- проверить произошло ли возгорание.

- в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной тревоге.

- сообщить по номеру 101 о ложном срабатывании пожарной сигнализации.

- привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону.

- при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы.
	Ответственный за
обеспечение пожарной безопасности в ДОУ

дежурный администратор

	2
	Вызов пожарных подразделений
	При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по номеру телефона 101 (112), при этом сообщить сведения: название ДОУ, точный адрес, где и что горит, свою фамилию.
	Работник, первым обнаруживший пожар

	3
	Тушение пожара в начальной стадии. 
	При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии.
	Работник, первым обнаруживший пожар

	4
	Задействование АПС (если не сработала)
	Привести в действие ручной извещатель автоматической пожарной сигнализации (АПС).
	Работник, первым обнаруживший пожар, дежурный администратор

	5
	Первичные действия по эвакуации
	1. Принятие мер по руководству эвакуацией детей и сотрудников.

2. Распоряжение об открытии эвакуационных выходов.

3. Извещение о пожаре и эвакуации заведующего, а также лица, ответственного за пожарную безопасность в ДОУ.

4. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и документов.
5. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции.
	Дежурный администратор

	6
	Открытие эвакуационных выходов
	Открыть все эвакуационные выходы их здания дошкольного образовательного учреждения.
	Ответственный:
Заместитель директора по АХР (завхоз)
Исполнители: вахтер, охранник.


	7
	Встреча пожарных подразделений
	Встреча пожарных подразделений, сообщение начальнику пожарного расчета о месте возгорания, что горит, особенностях помещения, о принятых мерах, ходе эвакуации. Указание кратчайшего
пути к месту пожара, передача информации о наличии угрозы людям (если таковая имеется), указание места расположения гидрантов.
	Ответственный за
пожарную безопасность в ДОУ



	8
	Эвакуация детей из загоревшегося здания
	Быстро, но без паники эвакуировать людей из здания ДОУ согласно схеме эвакуации (кратчайший путь), не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
Покидая помещение, убедиться в отсутствии в нем детей.
При обнаружении на пути эвакуации преграды в виде огня или задымления выбрать иной путь. При задымлении передвигаться, пригнувшись, дышать через ткань.
	I младшая группа
II младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа 


	9
	Отключение систем вентиляции и электроэнергии
	Выключить приточно-вытяжную вентиляцию помещений ДОУ, обесточить дошкольное образовательное учреждение.


	Ответственный: заместитель директора по АХР (завхоз)



	10
	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей
	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам, делается доклад заведующему.
	Ответственный:
Заведующий ДОУ
Исполнители:

I младшая группа 
младшая группа 
Средняя группа
Старшая группа 
Подготовительная группа


	11
	Эвакуация имущества
	Эвакуация документов, оргтехники.
	Делопроизводитель


Примечание:

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени.

2. Эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.

3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.

4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.

5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/1588
6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников детского сада в здание, где возник пожар.

7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

  Ответственный за пожарную безопасность        _____________  /__________________/
  С порядком действий ознакомлены:
  «___»___________202__г.                                         _____________ /__________________/

СОГЛАСОВАНО                      	


Председатель профкома


МБДОУ детский сад № 2


__________ /   В. Г. Сумец /


протокол № ____ от «___»___ 2025 г.











УТВЕРЖДЕНО


Заведующий


МБДОУ детский сад № 2


_________ /  Л. С. Овчиянц /


Приказ № ___ от "__".__.2025 г.                                        











