
Должностная инструкция

ответственного за обеспечение пожарной безопасности
в МБДОУ детский сад № 2
1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Профстандартом "Специалист по пожарной профилактике", утвержденным приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н, Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 3 февраля 2025 года, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года; Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", вступившем в силу 1 сентября 2025 года; Федеральными Законами РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 7 июля 2025 года и № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года; Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.

1.2. Данная инструкция определяет основные функции и должностные обязанности лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ, устанавливает его права и ответственность, а также взаимоотношения и связи по должности.

1.3. На должность ответственного за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности или среднее профессиональное образование (непрофильное) по программам подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности.

1.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность назначается и освобождается от должности приказом заведующего ДОУ, находится в его непосредственном подчинении.

1.5. Для проведения противопожарных инструктажей ответственный за пожарную безопасность должен пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность".

1.6. Освоение программы противопожарных инструктажей осуществляется самостоятельно с внесением соответствующей записи в журнал учета противопожарных инструктажей. Проверка знаний и умений в данном случае не проводится.
1.7. В своей деятельности ответственный за пожарную безопасность руководствуется:

· Конституцией Российской Федерации;
· указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и субъекта РФ по пожарной безопасности и противопожарной защите;

· Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности»;

· Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Приказом МЧС России от 16.12.2024 N 1120;
· инструкцией о мерах пожарной безопасности в ДОУ;

· данной инструкцией, локальными актами и приказами заведующего детским садом.

1.8. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности должен знать:
· классификацию здания дошкольного образовательного учреждения и по функциональной пожарной опасности;

· категории помещений ДОУ по взрывопожарной и пожарной опасности;
· огнестойкость строительных материалов и конструкций;
· пожарную опасность помещений и находящегося в них электрооборудования;

· характеристику веществ и материалов, находящихся в помещениях, их пожароопасные свойства;

· требования пожарной безопасности с учетом специфики детского сада;
· технические и организационные основы и требования к содержанию территории ДОУ, зданий и помещений в рамках противопожарного режима;
· требования пожарной безопасности при проведении производственных процессов на пищеблоке (кухне), в прачечной, эксплуатации оборудования, систем отопления и вентиляции, производстве пожароопасных работ с учетом специфики;
· требования пожарной безопасности к путям эвакуации;
· порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и помещениях дошкольного образовательного учреждения;
· средства пожаротушения, используемые в детском саду;
· места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации);

· правила и места расположения первичных средств пожаротушения;

· нормы обеспечения огнетушителями в зависимости от их категории по пожарной опасности и класса пожара, технические характеристики различных видов огнетушителей;

· конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения;
· регламент по эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты;
· принципы работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· правила размещения знаков пожарной безопасности;
· причины пожаров, опасные и поражающие факторы пожара;
· порядок обучения сотрудников детского сада мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования;
· периодичность и порядок проведения всех видов противопожарных инструктажей;
· порядок процедуры проверки знаний требований пожарной безопасности;
· порядок действий и обязанности работников ДОУ при пожарах;
· алгоритм действий по оказанию первой помощи пострадавшим от пожара;
· порядок расследования несчастных случаев и случаев пожара.
1.9. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ должен уметь:
· регистрировать все виды инструктажей в журнале учета противопожарных инструктажей;

· разрабатывать локальные нормативные акты в соответствии со спецификой пожарной опасности дошкольного образовательного учреждения;
· разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;
· работать с персональным компьютером, поисковыми и информационно-правовыми системами;
· составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил;
· анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) в детском саду;
· контролировать в пределах своей компетенции организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности;
· разрабатывать совместно с администрацией ДОУ мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений, воспитателям в выполнении мероприятий по пожарной безопасности;

· обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты детского сада;

· определять точное место и площадь горения, пути распространения огня и дыма;

· определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения;

· определять наличие электрооборудования, подлежащего отключению в случае возникновения пожара;
· работать с системой АПС и системой оповещения людей;

· расследовать, оформлять и учитывать случаи пожаров, возгораний в пределах своей компетенции;

· определять наличие и характер угрозы воспитанникам и сотрудникам детского сада, пути, способы и средства спасания (защиты), необходимость эвакуации имущества;

· осуществлять учет огнетушителей;

· определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания ДОУ, параметров окружающей среды и размещения рабочих мест;

· разрабатывать программы обучения мерам пожарной безопасности работников с учетом специфики дошкольного образовательного учреждения;

· обучать работников детского сада методам правильного применения первичных средств пожаротушения и СИЗ от опасных факторов пожара.

1.10. На время отсутствия уполномоченного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении, его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке приказом заведующего.

2. Трудовые функции

2.1. Организация пожарно-профилактической работы, контроль соблюдения противопожарного режима в ДОУ.

2.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности.

2.3. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты.

2.4. Организация обучения работников детского сада мерам пожарной безопасности.

2.5. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожара.

3. Должностные обязанности
3.1. В рамках трудовой функции организации пожарно-профилактической работы и контроля соблюдения противопожарного режима в ДОУ:
· планирует пожарно-профилактические работы;

· разрабатывает документацию по пожарной безопасности (положения, инструкции, акты, протоколы);

· разрабатывает инструкцию о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности устройств, систем противопожарной защиты, размещает на вахте;

· инструктирует работников ДОУ по правилам пожарной безопасности и требованиям противопожарного режима в групповых и иных помещениях;
· осуществляет проверку соответствия требованиям пожарной безопасности применяемого технологического и иного электрооборудования;

· осуществляет осмотр музыкального зала в части соблюдения мер пожарной безопасности перед началом в нем мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более);

· определяет порядок осмотра и закрытия помещений ДОУ после завершения занятий;

· после завершения работы осматривает рекреации и коридоры, наиболее пожароопасные помещения (пищеблок, складские помещения) на соответствие противопожарному режиму;

· контролирует содержание эвакуационных путей и выходов, отсутствие их захламленности;

· контролирует соблюдение правил пожарной безопасности и требований противопожарного режима педагогическим и обслуживающим персоналом, выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду;
· обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы;

· контролирует содержание (в любое время года) свободными проездов и подъездов к зданию и гидрантам на территории дошкольного образовательного учреждения.

3.2. В рамках трудовой функции обеспечения противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности:
· проводит проверку противопожарного состояния зданий, помещений и территории дошкольного образовательного учреждения;

· контролирует выполнение запланированных противопожарных мероприятий;

· разрабатывает и контролирует выполнение графиков работ по проверке имеющихся средств противопожарной защиты;

· организует размещение, перезарядку и замену огнетушителей в помещениях ДОУ согласно установленным нормам;

· обеспечивает наличие и содержание в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара;
· обеспечивает бесперебойную работу эвакуационного освещения;

· организует наличие телефонной связи, исправных ручных электрических фонарей на вахте ДОУ из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (вахтера, сторожа, охранника) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара - не менее 1 СИЗ на каждого дежурного;

· обозначает категории по пожарной опасности и классы зон на входных дверях складских помещений и помещений пищеблока с наружной стороны;

· организует проверку на исправность заземляющих устройств;

· определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 
· организует выполнение работ по очистке вытяжных устройств, зонтов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом очистка данных коммуникаций в помещениях ДОУ производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год;

· организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями и трубопроводами;

· принимает меры по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации технологического электрооборудования на пищеблоке (кухне) ДОУ и производстве пожароопасных работ;

· осуществляет проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

· осуществляет при наличии в детском саду внутреннего противопожарного водопровода перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

· организует проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

· организует своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов на территории дошкольного образовательного учреждения;

· контролирует процесс очистки зданий, сооружений и территории ДОУ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

· организует содержание наружных пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания ДОУ при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания с составлением протокола испытаний и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.3. В рамках трудовой функции контроля исправности систем и средств противопожарной защиты:
· разрабатывает регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты в дошкольном образовательном учреждении;

· обеспечивает содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты (систем АПС, системы оповещения людей о пожаре);

· осуществляет контроль проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации систем противопожарной защиты;

· контролирует соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и их своевременной замены;

· обеспечивает контроль состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара;
· контролирует исправное состояние в ДОУ устройств для самозакрывания противопожарных дверей, дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в помещения, коридоры, рекреации и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

· контролирует укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (при наличии) исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;

· контролирует исправность, сроки обслуживания наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории детского сада.

3.4. В рамках трудовой функции организации обучения сотрудников мерам пожарной безопасности:
· определяет в зависимости от структуры ДОУ и численности работников порядок и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
· разрабатывает программы противопожарных инструктажей на основании нормативных документов по пожарной безопасности;
· проводит вводный противопожарный инструктаж до начала трудовой деятельности: со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (в том числе временную); с лицами, командированными на работу; с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки; с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность, по решению заведующего;

· проводит первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте до начала трудовой деятельности: со всеми работниками, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; с переведенными из другого подразделения; а также с теми, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности;

· проводит повторный противопожарный инструктаж не реже 1 раза в год со всеми работниками ДОУ, с которыми проводился вводный и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте;

· проводит повторный противопожарный инструктаж не реже 1 раза в полгода со всеми работниками детского сада с временным пребыванием 50 и более человек, а также с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, связанную с охраной дошкольного образовательного учреждения;

· проводит внеплановый противопожарный инструктаж: при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности; при изменении технологического процесса на кухне, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние ДОУ; при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; в случае перерыва в трудовой деятельности более чем на 60 дней перед началом трудовой деятельности в дошкольном образовательном учреждении (50 и более человек); а также у лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, связанную с охраной; по решению заведующего;

· проводит целевой противопожарный инструктаж: перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск; перед выполнением других огневых, пожароопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии; в иных случаях, определяемых заведующим;

· осуществляет проверку знаний и умений по завершению проведения противопожарных инструктажей;
· вносит записи о проведении противопожарных инструктажей в журнал учета противопожарных инструктажей при удовлетворительных и неудовлетворительных (подтверждается подписью) результатах проверки знаний и умений;
· осуществляет контроль прохождения работниками противопожарных инструктажей;
· проводит не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников детского сада.

3.5. В рамках трудовой функции организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров:
· проводит обучение сотрудников детского сада действиям при возникновении пожара, правилам пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и зрения;

· обеспечивает немедленное сообщение в службу пожарной охраны (номер 101, 112) информации о возникновении пожара с указанием наименования ДОУ, адреса его расположения, места возникновения пожара (помещения), а также фамилии сообщающего информацию;

· принимает меры по эвакуации, организует действия по спасению детей при пожаре с использованием для этого имеющихся сил и средств;

· организует и осуществляет меры по тушению пожара в начальной стадии;

· встречает прибывший расчет пожарной охраны, сообщает о месте возгорания, принятых мерах, что горит, об особенностях помещения, далее действует по указанию начальника пожарного подразделения;

· обеспечивает подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения дошкольного образовательного учреждения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

· содействует пожарной охране в установлении причин и условий возникновения и развития пожара, выявляет лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар.

3.6. Обеспечивает выполнение предписаний и требований государственного пожарного надзора, которые касаются его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности.

3.7. Предоставляет по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении, а также о происшедших пожарах и их последствиях, дает необходимые пояснения при проведении проверок.

4. Права
Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ имеет право:

4.1. Получать от администрации сведения, документы и информацию, которая непосредственно относится к его деятельности.

4.2. Давать работникам детского сада обязательные для выполнения указания в части соблюдения правил и требований пожарной безопасности.

4.3. Подавать заведующему информацию о работниках, систематически нарушающих правила пожарной безопасности и требования противопожарного режима для представления их к дисциплинарной ответственности.

4.4. Приостановить полностью или частично ход образовательной деятельности, проведение мероприятия, выполнение работы при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей.

4.5. Теоретическую часть обучения мерам пожарной безопасности проводить с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе работников ДОУ, выполняющих трудовые функции дистанционно.

4.6. Совмещать вводный и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте в случае принятия заведующим такого решения.

4.7. Проводить проверку знаний и умений по теоретической части программ противопожарного инструктажа с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

4.8. Оформлять документы (журнал учета противопожарных инструктажей) в электронном виде.
4.9. Фиксировать результаты обучения и проверки знаний и умений путем подписания документов электронной подписью в соответствии с Федеральным законом N 63-ФЗ.
4.10. Подавать заведующему детским садом сведения о недопуске к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, показавших неудовлетворительные знания.

4.11. Запрещать проведение временных огневых работ без наряда-допуска.

4.12. Проводить необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедших пожаров в дошкольном образовательном учреждении.

5. Ответственность
5.1. Лицо, в установленном порядке назначенное ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ, несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности и может быть привлечено к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Статья 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности").
5.2. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации, несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностной инструкции и возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе:

· за несвоевременное извещение или скрытие от администрации факта возгорания;

· за достоверность сведений, предоставляемых заведующему детским садом и Государственному пожарному надзору;

· за отсутствие контроля соблюдения работниками дошкольного образовательного учреждения правил и требований пожарной безопасности;

· за ведение необходимой документации и ее надлежащую сохранность;

· за невыполнение предписаний и требований государственного пожарного надзора, которые касаются деятельности лица, ответственного за пожарную безопасность.

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, ответственный за пожарную безопасность в ДОУ несет ответственность в порядке и пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. За виновное причинение дошкольному образовательному учреждению или работникам ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих обязанностей лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, несет материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
6.1. Режим трудовой деятельности лица, ответственного за пожарную безопасность, определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.

6.2. Самостоятельно планирует свою работу по пожарной безопасности на каждый год. План работы утверждается заведующим.

6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию с администрацией и иными сотрудниками детского сада.

6.4. Получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, а также передает заведующему информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного уровня.

6.5. Оповещает заведующего обо всех нарушениях правил пожарной безопасности и требований противопожарного режима в дошкольном образовательном учреждении.

6.6. Извещает подразделения пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов на территории детского сада, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

7. Заключительные положения

7.1. Ознакомление сотрудника с настоящей инструкцией осуществляется до подписания приказа о его назначении.

7.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника.

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у заведующего, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями.

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил
 «___»__________20___г.                                 _____________ /_______________________/

УТВЕРЖДЕНО


Заведующий 


МБДОУ детский сад № 2


__________ /  Л. С. Овчиянц/


Приказ №___ от «___»___2025 г.                                        





СОГЛАСОВАНО                      	


Председатель профкома


МБДОУ детский сад № 2


__________ /   В. Г. Сумец  /


протокол № ____ от «___»___ 2025 г.














