муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 г. Каменск - Шахтинский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано**  Председатель профкома  МБДОУ детский сад № 2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Поляк  Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_2023г. |  | **Утверждено**  Заведующий  МБДОУ детский сад №2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. С. Овчиянц  Приказ №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_2023г. |

Принято на Общем собрании работников

Протокол №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Положение**

**об организации работы по обеспечению пожарной безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №2**

**г. Каменск-Шахтинский**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года, Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 10 июля 2023 года; Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», а также иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, Уставом МБОУ детский сад №2.

1.2. Данный локальный нормативный акт определяет основные понятия и термины, устанавливает основные задачи и перечень мер пожарной безопасности в дошкольных отделениях МБОУ детский сад №2 (далее ДОУ) регламентирует организацию работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность

1.3. Настоящее Положение определяет деятельность по реализации полномочий администрации ДОУ в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

1.4. Данное Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками ДОУ.

**2. Основные понятия и термины**

2.1. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2.3. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.4. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

2.5. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

2.6. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности – целенаправленные действия работников ДОУ на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной безопасности.

2.7. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности

**3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности**

3.1. Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в ДОУ являются:

• организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;

• спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в ДОУ;

• организация и осуществление тушения пожара;

• ликвидация последствий возможного пожара;

**4. Перечень первичных мер пожарной безопасности**

4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в ДОУ относятся:

• обучение сотрудников мерам пожарной безопасности;

• организация деятельности добровольной пожарной дружины;

• оповещение сотрудников в случае возникновения пожара;

• соблюдение требований пожарной безопасности;

• оснащение первичными средствами пожарной безопасности;

• проведение противопожарного инструктажа;

• обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

• своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

• содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям ДОУ;

• содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;

• содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время суток;

**5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности**

5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ДОУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на заведующего ДОУ.

5.2. Заведующий ДОУ обязан:

• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ;

• выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

• обеспечивать эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации;

• обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности, контролировать соблюдение противопожарного режима, принимать меры по устранению недостатков;

• определять сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;

• организовывать совместно с воспитателями групп проведение перед началом каждого учебного года с воспитанниками детского сада занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

• обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации детей, работников, посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях ДОУ;

• обеспечивать категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; • обеспечивать соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;

• осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации, или не реже 1 раз в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

• обеспечивать обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены актового (музыкального) зала, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами;

• обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений ДОУ при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

• организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений ДОУ при пожаре, ограждений на крышах;

• обеспечивать ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

• организовывать разработку планов эвакуации людей при пожаре;

• запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ДОУ;

• обеспечивать при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

• обеспечивать наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

• обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

• обеспечивать наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;

• в соответствии с технической документацией изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;

• организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

•обеспечивать здания и сооружения детского сада первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

• обеспечивать выполнение работ по очисте вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений;

• обеспечивать исправное состояние систем защиты от статического электричества;

• обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в ДОУ;

• обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения ДОУ для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

• оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

• предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории ДОУ необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

• предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ДОУ, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

• обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

• сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

• включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности.

5.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в ДОУ несет уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность.

5.4. На уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, возлагается:

• осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

• проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

• проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в ДОУ;

• проведение совместных проверок состояния, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, сетей противопожарного водоснабжения;

• проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной безопасности;

• разработка инструкции по пожарной безопасности;

• разработка планов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

• обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей, осуществление практических тренировок по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях ДОУ;

• осуществление строгого контроля соблюдения правил пожарной безопасности, требований противопожарной защиты на складе инвентаря и ТМЦ, в прачечной ДОУ;

• обеспечение перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотра помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурства ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях во время мероприятия;

• содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, осуществление их очистки от снега (наледи) в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания;

• определение порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;

• обеспечение отсутствия захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующей нормам освещенности, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

• обеспечение бесперебойной работы эвакуационного освещения;

• организация своевременной перезарядки и замены огнетушителей в помещениях ДОУ, размещение иных первичных средств пожаротушения;

• разработка инструкции о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; обеспечение поста телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями;

• организация очистки зданий, сооружений и территории ДОУ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и листвы;

• организация проверки на исправность заземляющих устройств;

• контроль исправности систем и средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

• организация своевременного утепления и очистки от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов;

• содержание (в любое время года) свободными проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и гидрантам;

• установление порядка осмотра и закрытия помещений и зданий после завершения занятий групп и работы дошкольного образовательного учреждения;

• обеспечение доступа должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения ДОУ;

• выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

• выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

5.5. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в ДОУ, имеет право:

• проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях ДОУ и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

• опрашивать и получать от работников ДОУ материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

• требовать от руководителя отстранения от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

• представлять руководителю предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

• беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые комнаты, кабинеты, служебные, бытовые помещения и объекты ДОУ;

• представительствовать по поручению заведующего ДОУ в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

5.6. Ответственность за пожарную безопасность в групповых помещениях, кабинетах, музыкальном зале, на складе и пищеблоке несут работники, специально назначенные приказом заведующего ДОУ;

5.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях ДОУ, обязаны:

• знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в ДОУ, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

• следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

• разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;

• знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

• не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории без специально оформленного наряда-допуска;

• проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

• следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

• постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

• знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников ДОУ, имущества; выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

5.8. Работники ДОУ обязаны:

• соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим ДОУ;

• знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

• при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

• до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

• немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

5.9. Дворник ДОУ обязан следить за состоянием подъездов, подступов к зданию ДОУ.

5.10. В случае отсутствия заведующего ДОУ и ответственного за пожарную безопасность в ДОУ в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора дошкольного образовательного учреждения.

5.11. Действия дежурного администратора:

• незамедлительно сообщить о пожаре по номеру 101 (112);

• организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации ДОУ;

• принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

• до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

• организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

**6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего ДОУ.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения.

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу